Обогрев резервуаров и ёмкостей

Кабельный обогрев резервуаров и емкостей обычно используется с целью обеспечения необходимой температуры хранения продукции. Система обогрева разрабатывается таким образом, чтобы компенсировать потери тепла.

В системах обогрева резервуаров и емкостей используются как нагревательные кабели с постоянным сопротивлением, так и саморегулирующиеся кабели. Выбор нагревательного кабеля определяется в основном температурой, до которой необходимо нагреть продукт и/или диапазоном температур, который необходимо поддерживать. Применение в системах обогрева резервуаров саморегулирующихся кабелей, позволяет не только упростить расчёт и проектирование таких систем, но и значительно увеличить надёжность и срок службы, добиться существенной экономии электроэнергии. Кроме того, использование саморегулирующегося кабеля позволяет в некоторых случаях отказаться от применения систем управления.

При проектировании систем обогрева резервуаров учитывается множество факторов, таких как климатическая зона, характеристики (конструкция, материал, размеры и расположение) ёмкостей, тип и толщина теплоизоляции, вид продукта, наличие дополнительных источников тепла и т.д.